Главное управление МЧС России по г. Москве Управление по Троицкому и Новомосковскому АО

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

108840, г. Москва, г.о. Троицк, ул. пл. Верещагина д. 1 телефон:

8(495)840-99-70,E-mail: tinao2@gpn.moscow

____________________________________________________________________

# Правила безопасности при использовании газовых приборов

Существуют три способа самостоятельного обнаружения утечки газа:

- по внешним признакам. На поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки, образуются пузырьки.

- на слух. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом.

- по запаху. Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки. Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени.

Не трогайте электровыключатели – это тоже может вызвать появление искры. Обеспечьте интенсивное проветривание помещения, открыв все окна. Прекратите, если возможно, подачу газа. Вызовите мастера. Если загорелся газ в месте утечки, то пока газ горит, нет опасности взрыва. Никогда не задувайте пламя, так как это может привести к катастрофе - газ и воздух образуют взрывчатую смесь, и при наличии источника воспламенения (перегретый металл, горящие угольки, искры и т.д.), взрыв неизбежен. Следите за тем, чтобы не загорелись расположенные поблизости от огня предметы. Обязательно вызовите пожарных.

При наличии в помещении запаха газа необходимо предпринять следующие меры:

- прекратить подачу газа;

- проветрить помещение;

- вызвать газовую службу по телефону 04 или 104.

Избегайте действий, способных вызвать искрение или повышение температуры.

Тел. пожарной охраны – 101, 01

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22

http://www.mchs.gov.ru/ – интернет сайт МЧС России